Приложение № 2
к извещению о проведении

закупки у единственного поставщика
№ 3 от  18 июня 2014 г.

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |
| --- |
| 1. | Объект закупки: | Капитальный ремонт здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №20» по адресу: 626128, Россия, Тюменская область, город Тобольск, микрорайон Менделеево, 6 |
| 2. | Местонахождение объекта: | 626128, Россия, Тюменская область, город Тобольск, микрорайон Менделеево, 6 |
| 3. | Описание видов и объемов работ по объекту закупки: | Оказание услуг строительного контроля и приемка выполненных работ: 1. Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов. 2. Проверка выполнения Подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов. 3. Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования его результатов. 4. Совместно с Подрядчиком производить освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения. 5. Проверка совместно с Подрядчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана, требованиям технических регламентов. 6. Приемка объемов выполненных работ от Подрядчика, подписание формы КС-2 и КС-3 совместно с Заказчиком. |